## 記入例
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅） | [14 empty] | 記入例
●基礎配筋工事完了時
性能表示項目 | 検査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  |  | 現場審査方法<該当に○> | [7 empty] | 判定
[8 empty] | 目視 | 計測 |  | 施工関連図書
[10 empty] | 計 | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適
耐震等級（倒壊防止） | 基礎 |  | □ | 基礎の配置 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 各部寸法 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 主筋等の径､間隔､緊結状況 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 隅角部・開口部補強筋 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 鉄筋の品質 | □ | 有 | [5 empty] | 図 | □ | 納品書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 鋼材証明書
●躯体工事完了時
性能表示項目 | 検査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  |  | 現場審査方法<該当に○> | [7 empty] | 判定
[8 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[11 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適
耐震等級（倒壊防止） | 木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格 （割れ・ねじれ・歪み等） | □ | 有 |  | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 |  | □ | □
□
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・床下換気口を避けた位置） | □ | 有 |  | 目 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | □ | 有 | 準耐力壁の位置 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 |  | □ | □
□
|  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の状況 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  | 床組面・屋根面 | □ | 位置・種類（勾配） | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □
□
|  |  | □ | 根太・垂木等の寸法・間隔 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 留め付け状況（釘等） | □ | 有 |  | 目 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □
□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | □ | 有 |  | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 認定書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 納品書
|  | 横架材 | □ | 横架材の幅・背・間隔 （最大最小） | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 |  | □ | □
□
|  |  | □ | 根太・垂木の幅・背・間隔 (最大最小） | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 |  | □ | □
□
| 鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 建入れ精度の確認 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 柱・梁・ﾌﾞﾚｰｽの寸法・配置 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  | 図 | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | その他構造部材の状態 | □ | 有 |  | 目 |  |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | 接合方法・状況 | □ | 有 |  | 目 |  |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｽﾘｰﾌﾞ補強状況 | □ | 有 |  | 目 |  |  | 写 |  | □ |  |  | □ | □
□
| 鉄筋コンクリート造 | 構造躯体 | □ | 壁・柱の配置 | □ | 有 |  | 目 | 計 |  |  |  | □ |  |  | □ | □
□
|  |  | □ | コンクリートの種類・強度 | □ | 有 | [5 empty] | 図 | □ | 工事報告書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | コンクリートの水セメント比 | □ | 有 | [5 empty] | 図 | □ | 工事報告書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | かぶり厚 | □ | 有 | [5 empty] | 図 | □ | 工事報告書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | スランプ | □ | 有 | [5 empty] | 図 | □ | 工事報告書 |  | □ | □
[13 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | 施工計画 | □ | 有 |  |  |  |  | 写 | 図 | □ | 施工計画書 |  | □ | □
□
【施工状況チェック欄】
施工者（工事監理者）は、太枠内の項目について、あらかじめ自主検査を行い、審査員に提示します。
【自主検査実施欄】
審査員による検査の前に、施工者（工事監理者）が自ら検査を済ませ、自主検査にチェックします。
この項目にチェックがない場合や、間違った場所にチェックがある場合は、証明書を発行できません。
【変更確認欄】
設計図書に記載された事項に変更が生じた場合にチェックします。
右欄に変更の内容を簡潔に記載してください（変更の内容によっては、変更申請が必要になります）。
≪参考≫
項目によって、あらかじめ図書名を記入していますので、提出の参考にしてください。記載以外の書類がある場合は、追記をお願いします。
枠外に記載しても、矢印等でわかれば結構です。
（※目視で確認できるものは図書の提出は不要です）

## 表
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
※以下の太枠内は現場審査時までに依頼者が記入します。
①建築物の名称
②建築物の所在地
③工事施工者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名又は名称 |  |  | 電話
④検査対象工程 |  |  |  | ⑤検査年月日 | ⑥審査員の氏名 | ⑦施工（管理）者の署名
耐震・免震 |  | 基礎配筋工事完了時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
|  | 躯体工事完了時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
断熱・一次エネ |  | 内装下地張り直前の工事完了時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
バリア |  | 内装下地張り直前の工事完了時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
最終提出書類の確認 |  |  |  | 年 月 日
［申請者の記入要領］
１． | ①、②欄には住宅性能証明の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称、所在地を記載してください。
２． | ③欄には、住宅性能証明の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
３． | ⑦欄には、各回検査終了後に施工（監理）者自らが署名を行ってください。
４． | 耐震・免震で、竣工時の検査を検査済証等で省略する場合は、⑦を空欄とするか、斜線を引いてください。
［審査員の記入要領］
１． | ④、⑤、⑥欄には、検査を行った審査員が各回の現場検査終了後に記入してください。
２． | ④欄には、現場検査の累計回数と建設評価の対象工程を記入（もしくは修正）してください。
３． | ⑤欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
４． | ⑥欄には、検査を行った審査員の氏名を記入してください。
[注意]
※ | 以降の書類として、”耐震等級”、”免震建築物”、”断熱等性能等級”、”一次エネルギー消費量等級”、または”高齢者等配慮対策等級”のうち、必要なシートを使用してください。
※ | 第2面以降の「検査項目」には、目標等級や工法に応じて不要となる項目も含まれています。図面審査を受けた申請図書と照合して、審査対象外となる現場審査項目は、取り消し線等で削除してください。

## 耐震等級
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●基礎配筋工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[7 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[10 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
耐震等級（倒壊防止） | 基礎 |  | □ | 基礎の配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 各部寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 主筋等の径､間隔､緊結状況 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 隅角部・開口部補強筋 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 鉄筋の品質 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[12 empty] | □ | 鋼材証明書
●躯体工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[7 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[10 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
耐震等級（倒壊防止） | 木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格 （割れ・ねじれ・歪み等） | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・床下換気口を避けた位置） | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の状況 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  | 床組面・屋根面 | □ | 位置・種類（勾配） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | □
□
|  |  | □ | 根太・垂木等の寸法・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 留め付け状況（釘等） | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 認定書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  | 横架材 | □ | 横架材の幅・背・間隔 （最大最小） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  |  | □ | 根太・垂木の幅・背・間隔 (最大最小） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
| 鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 建入れ精度の確認 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 柱・梁・ﾌﾞﾚｰｽの寸法・配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | その他構造部材の状態 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 接合方法・状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｽﾘｰﾌﾞ補強状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
| 鉄筋コンクリート造 | 構造躯体 | □ | 壁・柱の配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | コンクリートの種類・強度 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | コンクリートの水セメント比 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | かぶり厚 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | スランプ | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | 施工計画 | □ | 有 |  |  |  | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □
□

## 免震建築物
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●基礎配筋工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[7 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[10 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
耐震等級（倒壊防止） | 基礎 |  | □ | 基礎の配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 各部寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 主筋等の径､間隔､緊結状況 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 隅角部・開口部補強筋 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 鉄筋の品質 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[12 empty] | □ | 鋼材証明書
●躯体工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[7 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[10 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
その他 （倒壊・損傷防止） | 免震建築物 |  | □ | 落下・はさまれ防止等 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □
□
|  |  | □ | 表示・維持管理計画 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  |  | □ | 免震層・免震材料 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □
□
| 上部構造が木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格 （割れ・ねじれ・歪み等） | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・床下換気口を避けた位置） | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  | 耐力壁 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 認定書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | 各部の接合状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 認定書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
| 上部構造が鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 建入れ精度の確認 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 柱・梁・ﾌﾞﾚｰｽの寸法・配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | その他構造部材の状態 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | 接合方法・状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | ｽﾘｰﾌﾞ補強状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
| 上部構造がRC造 | 構造躯体 | □ | 壁・柱の配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  |  | □ | コンクリートの種類・強度 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | コンクリートの水セメント比 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | かぶり厚 | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | スランプ | □ | 有 |  |  |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □
[12 empty] | □ | 納品書
|  |  | □ | 施工計画 | □ | 有 |  |  |  | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □
□

## 断熱等性能等級
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●内装下地張り直前の工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[6 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
断熱等性能等級 | 結露防止 | □ | 床下換気・地盤の措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 防湿・防風層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 通気層の設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
| 躯体の 断熱性能 | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （屋根または天井） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （大壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （真壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する土間床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の土間床） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
●竣工時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[6 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
断熱等性能等級 | 開口部の断熱性能 | □ | 窓・ドア等の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
| 開口部の日射侵入対策 | □ | 方位の確認 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 付属部材の種類・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□

## 一次エネルギー消費量等級
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●内装下地張り直前の工事完了時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[6 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
一次エネルギー消費量等級 | 結露防止 | □ | 床下換気・地盤の措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 防湿・防風層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 通気層の設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
| 躯体の 断熱性能 | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （屋根または天井） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （大壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （真壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する土間床） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の土間床） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
□
●竣工時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [6 empty] | 判定
[6 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適
一次エネルギー消費量等級 | 開口部の断熱性能 | □ | 窓・ドア等の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
| 開口部の日射侵入対策 | □ | 方位の確認 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ |  | □ | □
□
|  | □ | 付属部材の種類・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 |  | □ |  | □ | □
□
| 設備機器 | □ | 暖冷房設備の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 換気設備の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 給湯設備の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 照明設備の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 創エネ設備の仕様 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □
[11 empty] | □ | カタログ

## 高齢者等配慮対策等級
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●内装下地張り直前の工事完了時、及び竣工時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更確認 |  | 現場審査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定
[6 empty] | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書に”■”の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 | 適 | 不適
高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 部屋の配置等 | □ | 特定寝室と同一階にある室 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの有無、出入口幅 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 段差 | □ | くつずりと玄関外側 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | くつずりと玄関土間 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| ※等級4以上 | □ | 玄関上り框 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 段差 | □ | 畳ｺｰﾅｰの高さ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 畳ｺｰﾅｰの幅・奥行き・面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | その他の段差 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 階段 | □ | けあげ、踏面の寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 蹴込寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 蹴込板 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
| ※等級4以上 | [9 empty] | □
|  | □ | 階段の形式 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 最上段への食い込み、 最下段への突出 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
| ※等級5のみ | □ | 滑り止め | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 段鼻の出 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 手すり （手すり設置） | □ | 階段の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の手すり設置 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室の手すり設置 | □ | 有 | 目 |  |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 玄関の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 脱衣室の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  |  | □ | □ | □
□
| 手すり （転落防止手すり） | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 窓（２階以上） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 廊下（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 階段（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 通路の幅員及び出入口の幅員 | □ | 通路の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 柱等の個所の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 玄関出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 玄関浴室以外の出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
| 寝室、便所及び浴室 | □ | 浴室の内法の短辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室の内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の内法の短辺寸法及び長辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の形式 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□
|  | □ | 特定寝室の内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  |  | □ | □ | □
□