## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－ ★2025年04月版★
【概要】
| ● | 本ツールでは長期使用構造等である旨の確認申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 令和7年4月1日以降に長期使用構造等である確認申請をハウスプラス中国に依頼する住宅に限り、 本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
| ● | チェックボックス（ ）は、クリックするとチェックが入ります。もう一度クリックするとチェックが消えます。
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
| ● | 一戸建て住宅（軸組構法）専用です｡
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、ご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ● | 設計内容説明書に記載している事項は、設計図書に明示してください。
| ● | 該当しない項目の記入は不要です。斜線等を引く必要もありません。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス中国住宅保証(株)はその責任を負い
ません。使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス中国住宅保証(株)への長期使用構造等確認申請を目的に作成されています。
上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。

## 劣化対策
[21 empty] | 土台の樹種 |  |  |  | （
設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [19 empty] | （第1面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
建築物の名称※
認定基準の区分 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地面からの高さ１ｍ以内） | ・ | 外壁の構造 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 柱 | [13 empty] | □ | 伏図
[17 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[17 empty] | ） |  |  |  |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[8 empty] | （種類 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 小径 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 120mm以上 | 135mm以上
|  |  |  | 薬剤処理等 | [10 empty] | □ | [6 empty] | 現場 JIS K 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS K 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい・胴縁等）
）
[17 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 薬剤処理等 | [17 empty] | 現場 JIS K 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS K 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類
|  |  |  | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード（Pタイプ） | ＭＤＦ（Pタイプ）
|  |  |  | 薬剤処理等 | [17 empty] | 現場 JIS K 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS K 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  | ※日本木材保存協会認定品のうち、JISK1571附属書Aの適用があるもののみ記入 | ※ | JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲がある薬剤 | [13 empty] | □ | 認定書
[10 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 施工マニュアル
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
薬剤処理等
[5 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ | 伏図 |  |  | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の | [16 empty] | □ | 平面図
| 防水 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・ | 脱衣室
[11 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | シージング石膏ボード | ビニルクロス
[11 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板（特類）+フローリング | 普通合板（1類） | 構造用合板（特類） | 構造用合板（1類） | 床下換気+床組の薬剤処理+フローリング
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 | [13 empty] | □ | 仕上表
[17 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [13 empty] | □ | 仕上表
[18 empty] | □ | 矩計図
| 床下防湿・換気措置 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [13 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | （厚さ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 60mm以上 | 100mm以上
[9 empty] | （ | [7 empty] | ） | □ | 基礎詳細 |  |  | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）0.1mm以上 | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702）0.1mm以上 | 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）0.1mm以上
[7 empty] | （認定番号 | [9 empty] | ）
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [13 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 給気口 |  |  |  |  | 排気口 |  |  |  | □ | 矩計図 |  |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | （ |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏 | 棟頂部に排気塔
[5 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [12 empty] | □ | 計算書
[22 empty] | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上
[8 empty] | （給 |  |  |  | ）（ | 排 |  |  | ） | [5 empty] | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上 | 1/1600以上
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 | [15 empty] | ■ | 仕様書
第80条の2の規定に適合
| 点検空間の確保 | 床下空間への措置 | ・ | 点検口 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 床下点検措置 | [13 empty] | □ | 伏図
|  | 小屋裏空間の措置 | ・ | 点検口 | [13 empty] | □ | 断面図
[18 empty] | □ | 矩計図
通気構造等
その他
製材等（樹種
集成材等（樹種
あり ※下欄に記載
なし
製材等（樹種
集成材等（樹種
あり ※下欄に記載
なし
なし
あり ※下欄に記載
薬剤商品名
施工マニュアルに則って施工を行う
あり
なし
なし
あり ※下欄に記載
防水上有効な仕上
その他の措置
浴室ユニット（JIS-A-4416適合）
防水上有効な仕上
その他の措置
べた基礎等
土壌処理 （
コンクリート
防湿ﾌｨﾙﾑ
基礎部開口 4m以下ごとに300c㎡以上
ねこ土台 75c㎡/m以上
基礎断熱工法
換気口
小屋裏換気計算書による
屋根断熱工法等
建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び
有
有
床下空間の有効高さ330mm以上
400mm以上

## 劣化対策・耐震
設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [17 empty] | （第2面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
※の欄を設計者が記入のこと
認定基準の区分 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の劣化対策 | 認定書等を活用する場合 | 種別 | [13 empty] | □ | 認定書
|  | 認定番号等 | （ | [11 empty] | ） | □ | 認定書別添
[16 empty] | □ | 確認書
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び風圧力に関する検証 | [13 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  |  | ※経過措置の適用有無を選択願います。 | [11 empty] | □ | 構造計算書
）
免震建築物
・免震層、免震材料の維持に関する計画
□
□
| 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | [13 empty] | □ | 構造伏図 |  |  | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9mm以上 | 15mm×90mm以上 | 30mm×90mm以上 | 45mm×90mm以上 | 90mm×90mm以上
[6 empty] | （ |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  | ） | □ | 計算書 |  |  | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9mm以上 | 15mm×90mm以上 | 30mm×90mm以上 | 45mm×90mm以上 | 90mm×90mm以上
|  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  | ） | □ | 矩計図 |  |  | 片面 | 両面 |  |  | 12mm×75mm以上
|  |  |  | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  | 20mm（目透し貼り）
|  | 面材耐力壁 | [13 empty] | □ | 大臣認定書 |  |  | 構造用合板（屋外壁耐候性なし）7.5mm以上 | 構造用合板（屋外壁耐候性あり）5mm以上 | 構造用合板5mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用パネル | ハードボード5mm以上 | 硬質木片セメント板12mm以上 | 炭酸マグネシウム板12mm以上 | パルプセメント板8mm以上 | 構造用石膏ボードA種12mm以上 | 構造用石膏ボードB種12mm以上 | 石膏ボード12mm以上 | 強化石膏ボード12mm以上 | シージングインシュレーションボード12mm以上 | ラスシート（角波亜鉛鉄板0.4mm・ラス0.6mm以上）
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 大臣認定書別添
[6 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN4 | N38 | N32 |  |  | 150mm以下 | 外周100・他200以下
| 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁等 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  | ） | □ | 構造伏図 |  |  | 片面 | 両面 |  |  | 12mm×75mm以上
|  |  |  | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 計算書 |  |  | 20mm（目透し貼り）
|  | 面材準耐力壁等 | [13 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕上表 |  |  | 構造用合板（屋外壁耐候性なし）7.5mm以上 | 構造用合板（屋外壁耐候性あり）5mm以上 | 構造用合板5mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用パネル | 石膏ボード12mm以上
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | ） | □ | 試験成績書
| 床組等 | 火打ち構面 | [13 empty] | □ | 構造伏図
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書 |  |  | 木製90mm×90mm以上 | 金属製HB
|  |  |  | 取合梁背（ | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図 |  |  | 105mm以上 | 150mm以上 | 240mm以上
|  |  |  | 火打ち構面の位置 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | ２階以上の床面 | [13 empty] | □ | 試験成績書
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板24mm以上 | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | ） | 工法 |  | （ | ） |  |  |  |  | 340mm以下 | 500mm以下 | [6 empty] | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | N50 | N75 | [6 empty] | 150mm以下
小屋床面
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板24mm以上 | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | ） | 工法 |  | （ | ） |  |  |  |  | 340mm以下 | 500mm以下 | [6 empty] | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | N50 | N75 | [6 empty] | 150mm以下
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | -
|  | 屋根面 | [13 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2・3級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | ） | 工法 |  | （ | ） | □ | 仕上表 |  |  | 500mm以下 | [7 empty] | 転ばし
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | N50 | [7 empty] | 150mm以下
| 接合部 | 筋かい端部の接合部 | [13 empty] | □ | 構造伏図
[16 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 三角座金＋ナット締め（柱・横架材貫通） | Ｎ65を5本平打ち（柱・横架材欠き込み） | Zマーク表示金物筋交いプレート（BP） | Zマーク表示金物筋交いプレート（BP-2） | ボルト径12mm剪断接合
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 柱脚・柱頭の接合部 | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [11 empty] | □ | 試験成績書 |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[16 empty] | □ | 大臣認定書 |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[20 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[20 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[15 empty] | ） |  |  |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
許容応力度等計算
限界耐力計算
その他（
壁量計算（仕様規定）
型式
認証
特別評価方法
確認書
種類
構造伏図等の凡例による
免震建築物
平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定
大臣認定書による
その他
免震材料等の維持管理に関する計画
敷地の管理に関する計画
構造伏図等の凡例による
認定
種類
平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
Ｎ値計算法
許容応力度等計算
その他（
構造伏図等の凡例による
種類
構造伏図等の凡例による
種類
構造伏図等の凡例による
種類
構造伏図等の凡例による
種類
構造伏図等の凡例による
種類
構造伏図等の凡例による
接合部の仕様（具体の名称を記入）
令和7年4月1日以降の基準に適合（新基準）
令和7年3月31日以前の基準に適合（旧基準）

## 耐震・維持管理
設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [13 empty] | （第3面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
※の欄を設計者が記入のこと
認定基準の区分 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2.耐震性 | 接合部 | 横架材接合部（建物外周部） |  | ①下屋の付け根の接合部 | [7 empty] | □ | 構造伏図
|  |  |  | ②建物最外周の耐力壁線から1.5ｍ超の入隅の接合部 | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | ③耐力壁線間距離が4ｍ超の床・屋根面中間の接合部 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ④その他の接合部 | [7 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 上記①～④に掲げる接合部の仕様（具体の名称を記入） | [7 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 大臣認定書 |  |  | 計算書による | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物 | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物×2 | L字型金物（CP・L） | V字型金物（山型プレートVP） | T字型金物（CP・T） | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 10kN引寄せ金物 | 15kN引寄せ金物 | 20kN引寄せ金物 | 25kN引寄せ金物 | 15kN引寄せ金物×2
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 胴差と通し柱の接合部 |  | ①通柱の片側に胴差が取付く場合
②通柱の両側に胴差が取付く場合
③通柱と胴差付近に90×90mm筋交いが取付く場合
|  |  | ・ | 上記①～③に掲げる接合部の仕様（具体の名称を記入）
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | 計算書による | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋羽子板ボルト | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋かね折り金物 | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋短冊金物 | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋引寄せ金物15kN
| 基礎 | 基礎の形式 | [9 empty] | □ | 基礎伏図
）
|  | 寸法及び配筋等の検証方法 | [9 empty] | □ | 構造計算書
|  |  |  | （種類： | [6 empty] | ） | □ | 基礎伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 独自に作成
[12 empty] | □ | 基礎詳細図
[11 empty] | ） | □ | 矩計図
[16 empty] | 腐蝕土 | 粘性土 | 砂質土 | 砂質シルト | 粘性シルト | 関東ローム層 | 砂礫土 | 礫 | 岩盤
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 品質 |  | （ |  |  |  |  | ） | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | 埋込み長さ |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 250mm以上
|  |  |  | 位置・間隔 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 間隔2.7m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍 | 間隔2m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍
| 横架材 | 寸法及び配置等の検証方法 | [9 empty] | □ | 構造計算書
|  |  |  | （種類： | [6 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 日本集成材工業協同組合発行 | 独自に作成
[12 empty] | □ | 軸組図
[11 empty] | ） | □ | 矩計図
| 認定書等 | 種別 | [9 empty] | □ | 認定書
| を活用す | 認定番号 | （ | [7 empty] | ） | □ | 認定書別添
る場合
3.可変性 |  |  | ■ | 該当なし
4.維持管理・更新の容易性（専用配管） | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管の有無 | ・ | 排水管 | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ・ | 給水管 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | 給湯管 | [7 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・ | 排水管 | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ・ | 給水管 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | 給湯管 | [7 empty] | □ | 基礎詳細
| 排水管の性状等（継手及びﾍｯﾀﾞｰを含む） | 排水管等の内面､たわみ､抜け防止 | ・ | 内面等 | [7 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | （仕様 |  |  | ） | □ | 平面図 |  |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
[12 empty] | □ | 設備図
[12 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  | ・ | たわみ防止
[9 empty] | （ |  | ） |  |  |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
[9 empty] | （接合形式 |  | ） |  |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 専用排水管 | 排水管の清掃措置・掃除口の点検措置 | ・ | 便所 | [7 empty] | □ | 配置図
[12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | （ |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | その他の部位 | [7 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | （ |  |  | ） |  | □ | 系統図
[7 empty] | （ |  |  | ）
布基礎
その他（
べた基礎
独立基礎
スパン表による
許容応力度等計算による
その他（
スパン表による
許容応力度等計算による
その他（
型式
認証
特別評価方法
確認書
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり（凍害予測地域内）
あり（凍害予測地域内）
あり（凍害予測地域内）
平滑
たわみなし
抜け防止措置あり
肉厚の異なる管の接合なし
排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし
排水ますに隣接
掃除口
トラップ
露出
洋風便器で取り外し可
清掃用の開口
露出
清掃用の開口
露出
清掃用の開口
掃除口

## 維持管理・温熱1
設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [10 empty] | （第4面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定基準の区分 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [8 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
4.維持管理・更新の容易性（専用配管） | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 設備図
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部 |  |  |  |  | □ | 系統図
|  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 場所 | （ |  |  | ）
|  |  |  | 点検方式 | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 場所 | （ |  |  | ）
|  |  |  | 点検方式 | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 場所 | （ |  |  | ）
|  |  |  | 点検方式 | （ |  |  | ）
5.高齢者等対策 |  |  | ■ | 該当なし
6.省エネルギー対策 【断熱性能等級】 | 適用する基準 | [7 empty] | □ | 計算書
| 躯体･開口部の断熱性能等 | 標準計算法 | 外皮平均熱貫流率(UA値)
冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)
|  |  | 外皮の断熱性能等 | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 誘導仕様基準 | [6 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 矩計図
開口部の断熱性能等
| 結露防止 | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層 |  |  |  | ） | □ | 仕上表 |  | 付属防湿ﾌｨﾙﾑ | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930） | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702） | 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）
[8 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 土塗り壁の外側に断熱層あり | 床断熱材下側が露出等 | 透湿抵抗比による
|  |  | ・ | 通気層 |  |  |  |  | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 試験成績書
[9 empty] | □ | 計算書
抗が0.019㎡sPa/ｎg以上
|  |  | ・ | 防風層 |  |  | ※繊維系断熱材を使用した場合
露出
点検用の開口
露出
点検用の開口
露出
点検用の開口
標準計算法
あり（
なし（
あり
あり
防湿層の透湿抵抗0.082㎡sPa/ｎg以上
断熱層の外側がALC､防湿層の透湿抵
透湿抵抗比
断熱材の熱抵抗の基準に適合
開口部の断熱性能等に関する基準に適合
緩和措置有
窓の断熱（2%緩和）
窓の日射（4%緩和）
緩和措置有（外気床 5%緩和）
誘導仕様基準
外皮平均熱貫流率の基準に適合
冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
外皮の熱貫流率の基準に適合

## 温熱2
設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [9 empty] | （第5面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定基準の区分 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [7 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
6.省エネルギー対策 【一次エネルギー消費量等級】 | 適用する基準 | [6 empty] | □ | 計算書
| 一次エネルギー消費量 | 標準計算法 | ・ | 一次エネルギー消費量
|  |  | ・ | 面積、熱損失等、設備機器等
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | ） | □ | 平面図
|  |  | ・ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | （ |  |  | ） | □ | 機器表
[8 empty] | □ | 系統図
冷房設備
|  |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | ）
|  |  | ・ | 冷房機器の仕様等
|  |  |  | （ |  |  | ）
換気設備
|  |  | ・ | 熱交換換気設備の有無
|  |  | ・ | 換気機器の仕様等
|  |  |  | （ |  |  | ）
照明設備
給湯設備
|  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 所定の省エネ対策の実施
Webプログラム出力票による
Webプログラム出力票による
有
無
全ての照明設備がLED又は同等以上
給湯熱源機の種類等
ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
浴室シャワーの節湯水栓の使用
高断熱浴槽の採用
標準計算法
誘導仕様基準